## выключатели
Условия реализации невостребованных материально-технических ресурсов АО «Завод «Электропульт» 1. Заявка направляется на электронную почту ep@electropult.ru в формате *pdf и *xlsx. В теме письма указать "заявка на покупку НВИ". Заявки, направленные иным способом, не рассматриваются. 2. Покупатель может предложить свою цену за данные позиции. 3. Если на одинаковые позиции списка пришли заявки от 2-х и более покупателей, выбирается покупатель, предложивший наибольшую цену. 4. Покупатель имеет право направить заявку на приобретение любого количества позиций. 5. Реализация ТМЦ может быть проведена на основании оплаченного счета или по договору. Договор подписывается (счет выставляется) в течение 5 календарных дней с момента уведомления о результатах отбора (форма договора пересмотру не подлежит). 6. Сделка заключается на условиях 100% предоплаты. Постоянным клиентам, в случае приобретения достаточных объемов, может быть разрешено приобретение ТМЦ с отсрочкой платежа после заключения договора. В этом случае цена ТМЦ увеличивается на 3%. 7. Срок оплаты 3 банковских дня с момента получения счета (или по условиям договора). 8. Вывоз имущества осуществляется силами покупателя. 9. Покупатель обязуется сообщить о дате отгрузки НВИ и предоставить необходимые данные для оформления пропуска за 3 дня до отгрузки. 10. Покупатель уведомлен о том, что реализуемые материалы и оборудование отнесены к разряду невостребованных материально-технических ресурсов и после получения ТМЦ не будет иметь претензий к внешнему виду и качеству, отсутствию документов качества. 11. Минимальный срок на отгрузку - 3 календарных дня с момента поступления денежных средств на расчетный счет продавца.
Склад | Номенклатура.Код | Номенклатура | ЕИ | В наличии | Цена
Склад ОВК №1 | 500086773 | 18739 NG125H 4p 63A C АВТОМАТИЧ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 5 | 7074.01
Склад ОВК №1 | 500086749 | 20532 C32H-DC 1P 2A ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 2 | 401.54
Склад ОВК №1 | 500086767 | 20533 C32H-DC 1P 3A ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 2 | 460.76
Склад ОВК №2 | 500036046 | 24599 Автоматический выключатель C60N | шт | 1 | 1374.45
Склад ОВК №2 | 500043043 | 27477 63А выключатель автоматический | шт | 2 | 1464.72
Склад ОВК №1 | 500086759 | 3RV1011-0CA15 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 6 | 1054.19
Склад ОВК №2 | 500045427 | 3VL2708-1DC33-2JB1 выключатель автоматический | шт | 2 | 6886.02
Склад ОВК №2 | 500045429 | 3VL2710-1DC33-0AB1 выключатель автоматический | шт | 1 | 5755.86
Склад ОВК №2 | 500045428 | 3VL2712-1DC33-2JB1выключатель автоматический | шт | 1 | 10955.82
Склад ОВК №2 | 500047758 | 3VL5750-2DK36-8TE1 Выключатель автоматический | шт | 1 | 34413.78
Склад ОМТС (ЭП) | 500048997 | 4315710 SZ Концевой выключатель со штекером | шт | 1 | 1878.84
Склад ОВК №1 | 500087344 | K115D004HP КУЛАЧКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 2 | 2226.73
Склад ОВК №1 | 500086777 | LF-3/10/40/2500 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕГАЗОВЫЙ | шт | 1 | 339209.57
Склад ОВК №1 | 500086778 | S203 C4 3П 4А С 6кА АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 1 | 938.11
Склад ОВК №2 | 500042550 | Автоматический выключатель | шт | 8 | 916.46
Склад ОВК №2 | 500045686 | Автоматический выключатель 2 А, кривая D, 1 пол., 10 кA 5SY4102-8 ф."Siemens" | шт | 2 | 485.52
Склад ОВК №2 | 500030842 | Автоматический выключатель выкатного исполнения | шт | 1 | 165420.13
Склад ОВК №1 | 500086747 | АП50Б-2МТ 2,5х3,5 2П АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 5 | 449.45
Склад ОВК №1 | 500086780 | ВА47-29 4Р 20А ИЭК автоматический выключатель | шт | 3 | 118.8
Склад ОВК №2 | 500045236 | ВА51-25-340010-00 УХЛ3 380В 50Гц 16А ОТС.10 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 2 | 413.1
Склад ОВК №1 | 500086763 | ВА51Г-25-340010Р-00 УХЛ3 10/14 380В 50ГЦ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТ, | шт | 2 | 345.76
Склад ОВК №2 | 500045328 | ВА51Г-25-340010Р-00УХЛ3 2А Автоматический выключатель | шт | 1 | 550.8
Склад ОВК №2 | 500036362 | ВА51Г-25-340010Р-20 УХЛ4 1.6/14 380В 50Гц АВТОМАТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ_ | шт | 34 | 631.27
Склад ОВК №2 | 500036360 | ВА57-35-340010-20 УХЛ3 200А 660В 50ГЦ N1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТ. | шт | 2 | 2047.85
Склад ОВК №2 | 500036361 | ВА57-35-340010-20 УХЛ3 40А 660В 50ГЦ N1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТ. | шт | 1 | 1620.78
Склад ОВК №2 | 500030872 | ВА57-35-340010-20 УХЛ3 63А 660В 50ГЦ N1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТ. | шт | 2 | 1620.78
Склад ОВК №2 | 500054076 | ВА57-35-340010-20 УХЛ3 80А 660В 50ГЦ N1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТ. | шт | 6 | 1658.76
Склад ОВК №2 | 500036098 | ВА57-35-341830-20 УХЛ3 125А, отс.1600A АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 1 | 4145.28
Склад ОВК №2 | 500043382 | ВАК2-С10-20Е УХЛ3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 1 | 630.36
Склад ОВК №2 | 500043383 | ВАК4-С16-20Е УХЛ3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 1 | 1111.8
Склад ОВК №1 | 500087020 | ВК-33-6,3А(2,5)-2210 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 18 | 69.56
Склад ОВК №1 | 500086756 | ВМ40-1ХВ 6А АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 1 | 70.42
Склад ОВК №2 | 500043396 | ВМ63-1ХС 2А УХЛ3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 5 | 77.52
Склад ОВК №2 | 500045755 | ВМ63-3ХС 3А УХЛ3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 2 | 408
Склад ОВК №1 | 500087011 | ВП2-16 У3 ИСП.1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ | шт | 8 | 61.2
Склад ОВК №1 | 500086760 | ВП3-16 У3 ИСП.1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ | шт | 1 | 64.26
Склад ОВК №1 | 500086746 | ВР32-31А 30220-00 У3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 2 | 326.4
Склад ОВК №1 | 500086751 | ВРА1-1-11600-00 п/п АЭС ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | шт | 2 | 106.03
Склад ОВК №1 | 500087198 | ВРА1-1-43201 УХЛ2 Выключатель врубной | шт | 2 | 610.98
Склад ОВК №1 | 500086553 | Выключатель | шт | 1 | 712.8
Склад ОВК №2 | 500043177 | Выключатель | шт | 2 | 206.04
Склад ОВК №1 | 500051203 | Выключатель 160A, 3 пол., 50kA 3VL2716-1AA33-0AA0 ф. "Siemens" | шт | 3 | 2580.01
Склад ОВК №2 | 500036622 | Выключатель 5SX4 616-7, 16А | шт | 1 | 2789.7
Склад ОВК №2 | 500031905 | Выключатель 63A, 3пол. 50kA 3VL2706-1DC33-0AA0 ф."Siemens" | шт | 2 | 4917.42
Склад ОВК №2 | 500036034 | Выключатель INS320, №31109, 4Р, 320А | шт | 30 | 8268.12
Склад ОВК №2 | 500045303 | Выключатель автоматический | шт | 10 | 508.14
Склад ОВК №2 | 500045305 | Выключатель автоматический | шт | 8 | 1993.08
Склад ОВК №2 | 500047182 | Выключатель автоматический | шт | 2 | 141.78
Склад ОВК №2 | 500036679 | Выключатель автоматический | шт | 1 | 2488.8
Склад ОВК №2 | 500043227 | Выключатель автоматический | шт | 3 | 1836
Склад ОВК №2 | 500044712 | Выключатель автоматический | шт | 1 | 132.51
Склад ОВК №2 | 500044713 | Выключатель автоматический | шт | 1 | 132.51
Склад ОВК №2 | 500045010 | Выключатель автоматический 2 A, кривая С, 1пол.,70kA iC60H №A9F84102 ф."Schneider Electric" | шт | 3 | 369.24
Склад ОВК №2 | 500193168 | Выключатель автоматический 25 А, кривая C, 1 пол OptiDin ВМ63-1C25, №103548 ЗАО "КЭАЗ" | шт | 1 | 115.2398
Склад ОВК №2 | 500185326 | Выключатель автоматический BKN-b 2P C10A ф. "LS" | шт | 1 | 399.71
Склад ОВК №2 | 500043860 | Выключатель автоматический ВА57-31-340010-20 УХЛ3, Iн.р.=63 А, Iотс.=800А, п/п ТУ 3422-039-05758109-2008 | шт | 1 | 1717.2962
Склад ОВК №2 | 500049064 | Выключатель автоматический 0,5 А, кривая D, 1 пол., 10 кА C60N №24493 ф."Schneid | шт | 3 | 1906
Склад ОВК №2 | 500045924 | Выключатель автоматический 0.16 А, 3 пол., 100 кА 3RV10 21-0AA10 ф."Siemens" | шт | 1 | 918
Склад ОВК №2 | 500031309 | Выключатель автоматический 0.4 А, 3 пол, 100 кА 3RV10 21-0EA15 ф."Siemens" | шт | 1 | 1152.6
Склад ОВК №2 | 500036793 | Выключатель автоматический 0.5 A, кривая С, 1 пол., 10 кА C60N №24067 ф."Schneid | шт | 2 | 328.44
Склад ОВК №2 | 500050314 | Выключатель автоматический 0.8 А, 3 пол., 100 кА 3RV10 21-0HA10 ф."Siemens" | шт | 2 | 1339.45
Склад ОВК №2 | 500050841 | Выключатель автоматический 1 - 2,5 A, Class 10, 100 kA GPS1BSAG ф."General Elect | шт | 7 | 3018.33
Склад ОВК №2 | 500044859 | Выключатель автоматический 1 A, кривая B, 1 пол., 50 кА iC60N №A9F73101 ф."Schneider Electric" | шт | 1 | 1106.1042
Склад ОВК №2 | 500230170 | Выключатель автоматический 1 А, кривая C, 2 пол, 6 кА OptiDin ВМ63-2C1, №103672 АО "КЭАЗ" | шт | 2 | 313.26
Склад ОВК №2 | 500031047 | Выключатель автоматический 1 А, кривая C, 2 пол., 6 кА 5SX2 201-7 ф."Siemens" | шт | 8 | 837.2
Склад ОВК №2 | 500031539 | Выключатель автоматический 1 А, кривая С, 1 пол., 10 кA 5SY4 101-7 ф."Siemens" | шт | 14 | 528.15
Склад ОВК №2 | 500031556 | Выключатель автоматический 1 А, кривая С, 2 пол., 10 кA 5SY4 201-7 ф."Siemens" | шт | 13 | 942.06
Склад ОВК №2 | 500031021 | Выключатель автоматический 1 А, кривая С, 2 пол., 10 кА 5SX4 201-7 ф."Siemens" | шт | 10 | 1107.34
Склад ОВК №2 | 500031233 | Выключатель автоматический 1 А, кривая С, 2 пол., 10 кА C32H-DC №20541 ф."Schneider Electric" | шт | 2 | 812.94
Склад ОВК №2 | 500036836 | Выключатель автоматический 10 A, кривая C, 2 пол., 10 кА C60H-DC MGN61528 ф."Schneider Electric" | шт | 2 | 1043.49
Склад ОВК №2 | 500044311 | Выключатель автоматический 10 A, кривая Z, 2 пол., 25 кА C60L №26161 ф."Schneider Electric" | шт | 1 | 2980.44
Склад ОВК №2 | 500044726 | Выключатель автоматический 10 A, кривая В, 3 пол. iC60L №A9F93310 ф."Schneider Electric" | шт | 1 | 5918.12
Склад ОВК №2 | 500044138 | Выключатель автоматический 10 A, кривая С, 2 пол. iC60H №A9F89210 ф."Schneider Electric" | шт | 2 | 1541.7
Склад ОВК №2 | 500047412 | Выключатель автоматический 10 А, 1P, 230/400 В АС, тип C, 10 кА DX №06374 ф."Leg | шт | 8 | 210.12
Склад ОВК №2 | 500031324 | Выключатель автоматический 10 А, 3 пол, 100 кА 3RV10 21-1JA15 ф."Siemens" | шт | 4 | 1952.06
Склад ОВК №2 | 500031005 | Выключатель автоматический 10 А, кривая C, 1 пол., 10 кА 5SX4 110-7 ф."Siemens" | шт | 2 | 379.57
Склад ОВК №2 | 500031217 | Выключатель автоматический 10 А, кривая С, 1 пол., 10 кА C60N №24401 ф."Schneide | шт | 3 | 222.36
Склад ОВК №2 | 500255417 | Выключатель автоматический 10 А, кривая С, 1 пол.+N, 10 кА 5SX4 510-7 ф."Siemens" | шт | 5 | 1090.38
Склад ОВК №2 | 500031442 | Выключатель автоматический 10 А, кривая С, 2 пол., 6 кА 5SX2 210-7 ф."Siemens" | шт | 36 | 756.35
Склад ОВК №2 | 500045551 | Выключатель автоматический 100 А, 3 пол, 50 кА 3VL2710-1UL33-0AB1 ф."Siemens" | шт | 3 | 22219.05
Склад ОВК №2 | 500051305 | Выключатель автоматический 100 А, 3 пол, 50 кА, 220V AC 3VL2710-1DC33-2JD1 ф."Si | шт | 2 | 7934.58
Склад ОВК №2 | 500032203 | Выключатель автоматический 100 А, 3 пол., 55кА 3VL2710-1SE33-0AD1 ф."Siemens" | шт | 1 | 8701.62
Склад ОВК №2 | 500032392 | Выключатель автоматический 100 А, 3 р, 40 кА 3VL2710-1DC33-0AA0 ф."Siemens" | шт | 1 | 4583.88
Склад ОВК №2 | 500045991 | Выключатель автоматический 100 А, 4Р, 50 кА NSX100N №LV429860 ф."Schneider Elect | шт | 2 | 10880.68
Склад ОВК №2 | 500032336 | Выключатель автоматический 100A, кривая C, 3 пол., 25 кА NG125N №18642 ф."Schnei | шт | 10 | 7277.7
Склад ОВК №2 | 500054124 | Выключатель автоматический 100А, кривая С, 10кА | шт | 1 | 2496.96
Склад ОВК №1 | 500031240 | Выключатель автоматический 100А,3пол.,70кА 3VL2710-2AE33-OAD1 ф."Siemens" | шт | 38 | 7553.52
Склад ОВК №2 | 500165014 | Выключатель автоматический 10А, кривая C, 2 пол., 6кА OptiDin ВМ63-2C10, №103673 ЗАО "КЭАЗ" | шт | 6 | 216.8358
Склад ОВК №2 | 500036347 | Выключатель автоматический 10А,кривая B, 1пол., 10кА 5SY4 110-6 ф."Siemens" | шт | 2 | 108.12
Склад ОВК №2 | 500032258 | Выключатель автоматический 10А,кривая С, 1пол., 6кА 5SY6 110-7 ф."Siemens" | шт | 18 | 131.93
Склад ОВК №2 | 500032259 | Выключатель автоматический 10А,кривая С, 3пол., 6кА 5SY6 310-7 ф."Siemens" | шт | 9 | 438.6
Склад ОВК №2 | 500160593 | Выключатель автоматический 11-17А, 3 пол., 20 кА OptiStart MP-32R-17 №115776 ЗАО "КЭАЗ" | шт | 3 | 604.1
Склад ОВК №2 | 500031464 | Выключатель автоматический 125 А, 3 пол, 50 кА 3VL1712-1DD33-0AD1 ф."Siemens" | шт | 1 | 8910.72
Склад ОВК №2 | 500032149 | Выключатель автоматический 125 А, кривая C, 3 пол. 5SP4 392-7 ф."Siemens" | шт | 3 | 4127.94
Склад ОВК №2 | 500055005 | Выключатель автоматический 1250 А, 3 пол., 65 кА 3WL11 12-3FG36-4GA4-ZC22+K07+R1 | шт | 3 | 147427.32
Склад ОВК №2 | 500031379 | Выключатель автоматический 125А, 3 пол, 50 кА, 220V AC 3VL2712-1DC33-8TD1 ф."Sie | шт | 1 | 10520.28
Склад ОВК №1 | 500036857 | Выключатель автоматический 125А, 3пол., до 55кА 3VL1712-1DD33-0AАО ф."Siemens" | шт | 6 | 5784.58
Склад ОВК №2 | 500045105 | Выключатель автоматический 13 A, тип С, 1 пол.+N, 10 кA 5SX4 513-7 ф."Siemens" | шт | 2 | 736.44
Склад ОВК №2 | 500050773 | Выключатель автоматический 13 А, кривая С, 2пол, 10 кА 5SY4 513-7 ф."Siemens" | шт | 7 | 505.44
Склад ОВК №2 | 500160598 | Выключатель автоматический 14-22А, 3 пол., 15 кА OptiStart MP-32R-22 №115778 ЗАО "КЭАЗ" | шт | 2 | 906.14
Склад ОВК №2 | 500045134 | Выключатель автоматический 16 A, кривая B, 1 пол., 10 кА iC60N № A9F78116 ф."Schneider Electric" | шт | 2 | 256.9289
Склад ОВК №2 | 500044615 | Выключатель автоматический 16 A, кривая B, 3 пол. iC60L №A9F93316 ф."Schneider Electric" | шт | 1 | 4371.43
Склад ОВК №2 | 500044607 | Выключатель автоматический 16 A, кривая B, 4 пол. iC60L №A9F93416 ф."Schneider E | шт | 1 | 1663.62
Склад ОВК №2 | 500045932 | Выключатель автоматический 16 A, кривая C, 4 пол., 25 кА iC60L № A9F94416 ф."Schneider Electric" | шт | 6 | 1717.68
Склад ОВК №2 | 500045994 | Выключатель автоматический 16 A, кривая В 4 пол., 10 кА iC60N №A9F78416 ф."Schne | шт | 1 | 800.53
Склад ОВК №2 | 500045139 | Выключатель автоматический 16 A, кривая В, 3 пол., 10 кА iC60N №A9F78316 ф."Schn | шт | 2 | 590.69
Склад ОВК №2 | 500049662 | Выключатель автоматический 16 А, 1P, 400 В АС, тип C, 10 кА DX №4 076 70 ф."Legr | шт | 4 | 183.6
Склад ОВК №2 | 500031044 | Выключатель автоматический 16 А, 3 пол., 50 кА 3RV1021-4AA10 ф."Siemens" | шт | 3 | 1477.7578
Склад ОВК №2 | 500031171 | Выключатель автоматический 16 А, 3 пол., 50 кА 3RV13 21-4AC10 ф."Siemens" | шт | 1 | 1316.82
Склад ОВК №2 | 500221511 | Выключатель автоматический 16 А, кривая C, 1 пол., 10 кА 5SY4516-7 ф."Siemens" | шт | 2 | 1031.27
Склад ОВК №2 | 500190001 | Выключатель автоматический 16 А, кривая C, 3 пол OptiDin ВМ63-3C16, №103737 ЗАО "КЭАЗ" | шт | 1 | 326.7939
Склад ОВК №2 | 500032263 | Выключатель автоматический 16 А, кривая C, 3 пол., 6 кА 5SY6 316-7 ф."Siemens" | шт | 10 | 381.48
Склад ОВК №2 | 500188391 | Выключатель автоматический 16 А, кривая C, 4 пол., 6 кА OptiDin ВМ63-4C16, №103878 ЗАО "КЭАЗ" | шт | 5 | 105.9083
Склад ОВК №2 | 500031010 | Выключатель автоматический 16 А, кривая С, 3 пол., 10 кА 5SX4 316-7 ф."Siemens" | шт | 11 | 1489.12
Склад ОВК №2 | 500278766 | Выключатель автоматический 16 А, кривая С., 1 пол. NG125L №18778 ф."Schneider Electric" | шт | 2 | 4144.6135
Склад ОВК №2 | 500046454 | Выключатель автоматический 160 A, 3P, 25 кА NSX160B № LV430310 ф."Schneider Elec | шт | 1 | 5167.32
Склад ОВК №2 | 500031881 | Выключатель автоматический 160 А, 3 пол., 50 кА 3VL2716-1CL33-0AD1-ZM22 ф."Sieme | шт | 2 | 22777.62
Склад ОВК №2 | 500031299 | Выключатель автоматический 160A, 3P NS160N №30770 ф."Schneider Electric" | шт | 1 | 11651.46
Склад ОВК №2 | 500031378 | Выключатель автоматический 160А, 3 пол, 50 кА, 220V AC 3VL2716-1DC33-8TD1 ф."Sie | шт | 1 | 13486.21
Склад ОВК №2 | 500053184 | Выключатель автоматический 160А, 3пол., 50кА, расцепитель ETS23 TS160N-ETS 160 ф. "LS" | шт | 1 | 6865.3877
Склад ОВК №2 | 500193218 | Выключатель автоматический 160А, 4 пол., 36кА, расцепитель Micrologic 2.2 NSX160F №LV430780 ф."Schneider Electric" | шт | 5 | 13920.96
Склад ОВК №2 | 500032073 | Выключатель автоматический 16A, кривая С, 3 пол, 25кА 5SY8 316-7 ф."Siemens" | шт | 1 | 1084.26
Склад ОВК №2 | 500032257 | Выключатель автоматический 16А,кривая С, 1пол., 6кА 5SY6 116-7 ф."Siemens" | шт | 19 | 131.41
Склад ОВК №2 | 500161014 | Выключатель автоматический 1А, кривая B, 3 пол., 50кА iC60N №A9F73301 ф."Schneider Electric" | шт | 5 | 1831.819
Склад ОВК №2 | 500053998 | Выключатель автоматический 1А, кривая C, 2 пол., 4.5кА (10кА) 5SX5201-7 ф."Sieme | шт | 7 | 2680.83
Склад ОВК №2 | 500043124 | Выключатель автоматический 1А, кривая С, 2пол., 20кА С60L №25418 ф. "Schneider E | шт | 2 | 1502.33
Склад ОВК №2 | 500036845 | Выключатель автоматический 1А, кривая С, 3 пол., 10 кA 5SX4 301-7 ф."Siemens" | шт | 6 | 1580.59
Склад ОВК №2 | 500043125 | Выключатель автоматический 1А, кривая С, 3пол., 25кА C60L №25431 ф. "Schneider E | шт | 1 | 2186.39
Склад ОВК №2 | 500044611 | Выключатель автоматический 2 A, кривая C, 1 пол. iC60L №A9F94102 ф."Schneider Electric" | шт | 8 | 1585.9788
Склад ОВК №2 | 500031151 | Выключатель автоматический 2 А, 3 пол., 100 кА 3RV10 21-1BA15 ф."Siemens" | шт | 1 | 1219.92
Склад ОВК №2 | 500046135 | Выключатель автоматический 2 А, кривая B, 3 пол., 10 кА C60N №24085 ф."Schneider | шт | 2 | 833.34
Склад ОВК №2 | 500031219 | Выключатель автоматический 2 А, кривая C, 1 пол., 10 кА 5SX4 102-7 ф."Siemens" | шт | 2 | 1256.64
Склад ОВК №2 | 500036954 | Выключатель автоматический 2 А, кривая C, 1 пол., 15 кА C60H №24956 ф."Schneider Electric" | шт | 15 | 574.8
Склад ОВК №2 | 500031049 | Выключатель автоматический 2 А, кривая C, 1 пол., 6 кА 5SX2 102-7 ф."Siemens" | шт | 11 | 267.4
Склад ОВК №2 | 500031679 | Выключатель автоматический 2 А, кривая C, 2 пол., 10 кА 5SX4 202-7 ф."Siemens" | шт | 1 | 899.64
Склад ОВК №2 | 500031705 | Выключатель автоматический 2 А, кривая C, 2 пол., 4.5 кА 5SX5 202-7 ф."Siemens" | шт | 1 | 1589.93
Склад ОВК №2 | 500051745 | Выключатель автоматический 2 А, кривая C, 4 пол., 50 кА iC60N №A9F74402 ф."Schne | шт | 15 | 4160.1861
Склад ОВК №2 | 500031491 | Выключатель автоматический 2 А, кривая D, 2 пол., 6 кA 5SY6 202-8 ф."Siemens" | шт | 3 | 1347.42
Склад ОВК №2 | 500036864 | Выключатель автоматический 2 А, кривая А, 1 пол., 10 кА 5SY4 102-5 ф."Siemens" | шт | 1 | 1142.61
Склад ОВК №2 | 500054015 | Выключатель автоматический 2 А, кривая С, 2-пол., 10 кА C32H-DC №20542 ф. "Schneider electric" | шт | 2 | 725.22
Склад ОВК №2 | 500031316 | Выключатель автоматический 2.5 А, 3 пол, 100 кА 3RV10 21-1CA15 ф."Siemens" | шт | 2 | 2201.62
Склад ОВК №2 | 500051030 | Выключатель автоматический 2.5 А, 3 пол., 100 кА 3RV10 11-1CA15 ф."Siemens" | шт | 2 | 1094.6721
Склад ОВК №2 | 500044610 | Выключатель автоматический 20 A, кривая B, 2 пол. iC60L №A9F93220 ф."Schneider Electric" | шт | 1 | 2979.22
Склад ОВК №2 | 500045929 | Выключатель автоматический 20 A, кривая В, 4 пол., 25 кА iC60L №A9F93420 ф."Schn | шт | 1 | 1995.12
Склад ОВК №2 | 500048545 | Выключатель автоматический 20 A, кривая С 2 пол., 15 кА iC60H №A9F89220 ф."Schne | шт | 2 | 947.59
Склад ОВК №2 | 500054019 | Выключатель автоматический 20 А, 3 пол., 50 кА 3VL1702-1DD33-0AD1 ф."Siemens" | шт | 6 | 3983.28
Склад ОВК №1 | 500031717 | Выключатель автоматический 20 А, 3 пол., 50кА 3VL1702-1DD33-0AА0 ф."Siemens" | шт | 1 | 3499.88
Склад ОВК №2 | 500185001 | Выключатель автоматический 20 А, кривая C, 1 пол., 15 кА 5SY7120-7 ф."Siemens" | шт | 1 | 500.64
Склад ОВК №2 | 500219998 | Выключатель автоматический 20 А, кривая C, 4 пол., 6 кА OptiDin ВМ63-4C20, №103880 АО "КЭАЗ" | шт | 1 | 591.21
Склад ОВК №2 | 500032058 | Выключатель автоматический 20 А, кривая С, 2 пол., 10 кА 5SY4 220-7 ф."Siemens" | шт | 3 | 1261.74
Склад ОВК №2 | 500054020 | Выключатель автоматический 20 А, кривая С, 3 пол., 10 кA 5SY4 320-7 ф."Siemens" | шт | 2 | 1486.92
Склад ОВК №2 | 500036935 | Выключатель автоматический 20 А, С, 2 п. 25 кА C60L №25425 ф."Schneider Electric | шт | 1 | 1757.12
Склад ОВК №2 | 500054021 | Выключатель автоматический 200 А, 3 пол, 50 кА 3VL3720-1DC36-0AD1 ф."Siemens" | шт | 1 | 9417.66
Склад ОВК №2 | 500032205 | Выключатель автоматический 200 А, 3 пол., 55кА 3VL3720-1SE36-0AD1 ф."Siemens" | шт | 5 | 18575.5
Склад ОВК №1 | 500031782 | Выключатель автоматический 200 А, 3 пол., 70 кА 3VL3720-2DC36-0AD1 ф."Siemens" | шт | 13 | 13690.74
Склад ОВК №2 | 500031377 | Выключатель автоматический 200А, 3 пол, 50 кА, 220V AC 3VL3720-1DC36-8TD1 ф."Sie | шт | 1 | 26052.84
Склад ОВК №2 | 500032031 | Выключатель автоматический 20А, кривая С, 4пол., 25кА С60L №25451 ф. "Schneider | шт | 3 | 3052.35
Склад ОВК №2 | 500032260 | Выключатель автоматический 20А,кривая С, 3пол., 6кА 5SY6 320-7 ф."Siemens" | шт | 1 | 1751.3
Склад ОВК №2 | 500031114 | Выключатель автоматический 25 A, 3 пол., 50 кА 3RV10 21-4DA10 ф."Siemens" | шт | 2 | 1681.09
Склад ОВК №2 | 500031413 | Выключатель автоматический 25 A, кривая B, 1 пол., 10 кА C60N №24053 ф."Schneide | шт | 4 | 244.8
Склад ОВК №2 | 500045930 | Выключатель автоматический 25 A, кривая C, 4 пол., 25 кА NG125N №18652 ф."Schnei | шт | 6 | 2885.58
Склад ОВК №2 | 500043891 | Выключатель автоматический 25 A, кривая С, 3 пол., 10 кА iC60N №A9F79325 ф."Schneider Electric" | шт | 2 | 2047.342
Склад ОВК №2 | 500048110 | Выключатель автоматический 25 А, 3Р, 25 кА NSX100B №LV429556 ф."Schneider Electr | шт | 4 | 3815.82
Склад ОВК №2 | 500031076 | Выключатель автоматический 25 А, кривая C, 2 пол., 4.5 кА (10 кА) 5SX5 225-7 ф."Siemens" | шт | 7 | 3386.57
Склад ОВК №2 | 500031216 | Выключатель автоматический 25 А, кривая С, 2 пол., 20 кА C60N №24339 ф."Schneide | шт | 12 | 388.62
Склад ОВК №2 | 500046457 | Выключатель автоматический 250 A, 3P, 25 кА, 380/415 B NSX250B № LV431110 ф."Sch | шт | 2 | 9731.82
Склад ОВК №2 | 500051530 | Выключатель автоматический 250 А, 3 пол., 40 кА 3VL3725-1SP36-0AB1 ф."Siemens" | шт | 2 | 14616.6
Склад ОВК №2 | 500036800 | Выключатель автоматический 250 А, 3 пол., 50 кА 3VL4725-1DK36-0AA0 ф."Siemens" | шт | 2 | 16478.1
Склад ОВК №2 | 500051308 | Выключатель автоматический 28 - 40 A, Class 10, 50 kA GPS2BHAS ф."General Electr | шт | 6 | 4423.4
Склад ОВК №2 | 500032340 | Выключатель автоматический 2А, кривая C, 3 пол., 25 кА C60L №25432 ф."Schneider | шт | 1 | 2323.9
Склад ОВК №2 | 500290220 | Выключатель автоматический 2А, кривая D, 1 пол., 50кА iC60N №A9F75102 ф."Schneider Electric" | шт | 2 | 1122.9493
Склад ОВК №2 | 500031056 | Выключатель автоматический 3 A, кривая C, 2 пол., 15 кА C60H №24983 ф."Schneider Electric" | шт | 2 | 725.22
Склад ОВК №2 | 500031140 | Выключатель автоматический 3 A, кривая U, 1 пол., 10 кА C32H-DC №20533 ф."Schneider Electric" | шт | 2 | 468.18
Склад ОВК №2 | 500031283 | Выключатель автоматический 3 А, кривая B, 1 пол., 10 кА C60N №24047 ф."Schneider | шт | 1 | 215.22
Склад ОВК №1 | 500086551 | Выключатель автоматический 3 А, кривая B, 3 пол., 10 кА | шт | 8 | 1625.16
Склад ОВК №2 | 500054027 | Выключатель автоматический 3 А, кривая B, 3 пол., 10 кА C60N №24086 ф."Schneider | шт | 5 | 1018.98
Склад ОВК №2 | 500046129 | Выключатель автоматический 3 А, кривая B, 4 пол., 10 кА C60N №24099 ф."Schneider | шт | 2 | 1302.54
Склад ОВК №2 | 500189997 | Выключатель автоматический 3 А, кривая C, 1 пол OptiDin ВМ63-1C3, №103549 ЗАО "КЭАЗ" | шт | 3 | 133.3574
Склад ОВК №2 | 500031211 | Выключатель автоматический 3 А, кривая C, 2 пол., 6 кА 5SX2 203-7 ф."Siemens" | шт | 4 | 830.67
Склад ОВК №2 | 500031020 | Выключатель автоматический 3 А, кривая С, 2 пол., 10 кА 5SX4 203-7 ф."Siemens" | шт | 37 | 1683.08
Склад ОВК №2 | 500054029 | Выключатель автоматический 3 А, кривая С, 2-пол., 10 кА C32H-DC №20543 ф. "Schneider electric" | шт | 4 | 725.22
Склад ОВК №2 | 500035442 | Выключатель автоматический 3 А, кривая С, 4 пол, 10 кА 5SY4 403-7 ф."Siemens" | шт | 1 | 926.16
Склад ОВК №2 | 500032245 | Выключатель автоматический 315 A, 3 пол., 50 кА 3VL4731-1SE36-0AD1 ф."Siemens" | шт | 8 | 20035.86
Склад ОВК №2 | 500054094 | Выключатель автоматический 315 А, 3 пол., 50кА 3VL4731-1DC36-0AD1 ф."Siemens" | шт | 1 | 16429.14
Склад ОВК №2 | 500031387 | Выключатель автоматический 32 A, кривая C, 4 пол., 10 кА C60N №24366 ф."Schneide | шт | 1 | 3038.58
Склад ОВК №2 | 500046441 | Выключатель автоматический 32 A, кривая C, 4 пол., 25 кА NG125N №18653 ф."Schnei | шт | 1 | 2885.58
Склад ОВК №2 | 500205613 | Выключатель автоматический 32 А, кривая C, 4 пол OptiDin ВМ63-4C32, №103883 ЗАО "КЭАЗ" | шт | 1 | 1569.26
Склад ОВК №2 | 500043126 | Выключатель автоматический 32А, кривая С, 4пол., 20кА С60L №25453 ф. "Schneider | шт | 9 | 3038.58
Склад ОВК №1 | 500032402 | Выключатель автоматический 3VL1796-1DA33-0AA0 ф."Siemens" | шт | 9 | 2669.79
Склад ОВК №2 | 500046595 | Выключатель автоматический 4 A, кривая C, 1 пол. 70 кА iC60H №A9F84104 ф."Schnei | шт | 1 | 363.12
Склад ОВК №2 | 500044589 | Выключатель автоматический 4 A, кривая C, 1 пол. iC60L №A9F94104 ф."Schneider Electric" | шт | 7 | 718.2517
Склад ОВК №2 | 500032116 | Выключатель автоматический 4 A, кривая C, 2 пол., 25 кА C60L №25421 ф."Schneider | шт | 7 | 1139.34
Склад ОВК №2 | 500045876 | Выключатель автоматический 4 A, кривая В, 4 пол. 100 кА iC60L №A9F93404 ф."Schneider Electric" | шт | 4 | 2692.89
Склад ОВК №2 | 500045881 | Выключатель автоматический 4 A, кривая В, 4 пол. 50 кА iC60N №A9F73404 ф."Schnei | шт | 2 | 1522.87
Склад ОВК №2 | 500031144 | Выключатель автоматический 4 А, 3 пол., 100 кА 3RV10 11-1EA15 ф."Siemens" | шт | 2 | 2009.06
Склад ОВК №2 | 500256593 | Выключатель автоматический 4 А, кривая C, 3 пол.+N, 10 кА ВА25-29 C 3+N-4, 13102 ф."Элта" | шт | 2 | 1009.6283
Склад ОВК №2 | 500054034 | Выключатель автоматический 4 А, кривая В, 2 пол. C60N №24074 ф."Schneider Electr | шт | 14 | 1126.11
Склад ОВК №2 | 500031034 | Выключатель автоматический 4 А, кривая С, 2 пол., 6 кА 5SX2 204-7 ф."Siemens" | шт | 8 | 927.35
Склад ОВК №2 | 500046450 | Выключатель автоматический 40 A, кривая C, 3Р, 25 кА NG125N №18637 ф."Schneider | шт | 3 | 3025.32
Склад ОВК №2 | 500031975 | Выключатель автоматический 40 A, кривая C, 4 пол., 20 кА C60L №25454 ф."Schneide | шт | 3 | 4094.72
Склад ОВК №2 | 500031292 | Выключатель автоматический 40 А, кривая C, 2 пол., 10 кА 5SY5 240-7 ф."Siemens" | шт | 1 | 1725.49
Склад ОВК №2 | 500046528 | Выключатель автоматический 40 А, кривая С, 1пол., 25кА NG125N №18615 ф."Schneide | шт | 1 | 910.86
Склад ОВК №2 | 500043556 | Выключатель автоматический 40 А, кривая С, 2 пол., 10 кА C60N №24341 ф."Schneide | шт | 3 | 313.58
Склад ОВК №2 | 500032113 | Выключатель автоматический 40 А, кривая С, 2 пол., 4,5 (10) кA 5SX5 240-7 ф."Sie | шт | 9 | 3408.84
Склад ОВК №2 | 500044180 | Выключатель автоматический 40 А, кривая С, 4 пол., 25 кА 5SY8 440-7 ф."Siemens" | шт | 1 | 4571.13
Склад ОВК №2 | 500031338 | Выключатель автоматический 400 А, 3 пол, 50 кА 3VL4740-1CL36-0AD1 ф."Siemens" | шт | 3 | 43520.34
Склад ОВК №2 | 500031339 | Выключатель автоматический 400 А, 3 пол, 50 кА 3VL4740-1DC36-0AD1 ф."Siemens" | шт | 1 | 16949.68
Склад ОВК №2 | 500045550 | Выключатель автоматический 400 А, 3 пол, 50 кА 3VL4740-1UL36-0AB1 ф."Siemens" | шт | 3 | 51486.2976
Склад ОВК №2 | 500032235 | Выключатель автоматический 400 А, 3 пол, 70 кА, Uн.р. 220 В AC 3VL4740-2DC36-8TD | шт | 1 | 26746.44
Склад ОВК №1 | 500031785 | Выключатель автоматический 400 А, 3 пол., 70 кА 3VL4740-2DC36-0AD1 ф."Siemens" | шт | 3 | 19783.94
Склад ОВК №2 | 500031785 | Выключатель автоматический 400 А, 3 пол., 70 кА 3VL4740-2DC36-0AD1 ф."Siemens" | шт | 2 | 18679.16
Склад ОВК №2 | 500032134 | Выключатель автоматический 400 А, 3 р, 45 кА 3VL4740-1DC36-8TD1-ZM22 ф."Siemens" | шт | 22 | 34232.65
Склад ОВК №2 | 500053179 | Выключатель автоматический 400А, 3пол., 65кА, расцепитель ETS33 TS400N-ETS 400 ф. "LS" | шт | 3 | 17361.42
Склад ОВК №2 | 500031638 | Выключатель автоматический 40A, кривая B, 1 пол. C60N №24055 ф."Schneider Electr | шт | 3 | 273.36
Склад ОВК №2 | 500031110 | Выключатель автоматический 5 А, 3 пол., 100 кА 3RV10 21-1FA10 ф."Siemens" | шт | 7 | 942.22
Склад ОВК №2 | 500221516 | Выключатель автоматический 50 A, 4 пол., 55 кА, 250-500V 3VL2705-1EJ43-0AA0 ф."Siemens" | шт | 4 | 9256.06
Склад ОВК №2 | 500044598 | Выключатель автоматический 50 A, кривая C, 3 пол. iC60L №A9F94350 ф."Schneider Electric" | шт | 11 | 4147.3
Склад ОВК №1 | 500032413 | Выключатель автоматический 50 А, 3 пол., до 70 кА 3VL1705-2DA33-0AА0 ф."Siemens" | шт | 3 | 3109.83
Склад ОВК №2 | 500054036 | Выключатель автоматический 50 А, кривая С, 4 пол., 25 кА 5SY8 450-7 ф."Siemens" | шт | 7 | 4230.69
Склад ОВК №2 | 500046455 | Выключатель автоматический 50А, кривая С, 2пол., 25кА NG125N №18627 ф."Schneider | шт | 1 | 2409.24
Склад ОВК №2 | 500032342 | Выключатель автоматический 50А, кривая С, 3пол., 25кА NG125N №18638 ф."Schneider Electric" | шт | 2 | 9468.3065
Склад ОВК №2 | 500032020 | Выключатель автоматический 5SY7 104-7 ф."Siemens" | шт | 12 | 293.4
Склад ОВК №2 | 500031414 | Выключатель автоматический 6 A, кривая B, 1 пол., 10 кА C60N №24049 ф."Schneider | шт | 3 | 205.22
Склад ОВК №2 | 500045582 | Выключатель автоматический 6 A, кривая D, 1 пол., 10 кА C60N №24569 ф."Schneider | шт | 13 | 510.8
Склад ОВК №2 | 500031120 | Выключатель автоматический 6 A, кривая В, 2 пол., 10 кА C60N №24075 ф."Schneider | шт | 1 | 305.62
Склад ОВК №2 | 500258871 | Выключатель автоматический 6 А, кривая C, 1 пол., 10 кА ВА25-29 С 1-6, 12767 ф."Элта" | шт | 5 | 133.9836
Склад ОВК №2 | 500266832 | Выключатель автоматический 6 А, кривая C, 2 пол., 10 кА ВА25-29 С 2-6, 12972 ф."Элта" | шт | 1 | 290.4475
Склад ОВК №2 | 500031071 | Выключатель автоматический 6 А, кривая C, 2 пол., 4.5 кА (10 кА) 5SX5 206-7 ф."Siemens" | шт | 1 | 3097.96
Склад ОВК №2 | 500189994 | Выключатель автоматический 6 А, кривая C, 3 пол OptiDin ВМ63-3C6, №103747 ЗАО "КЭАЗ" | шт | 4 | 415.8368
Склад ОВК №2 | 500045489 | Выключатель автоматический 6 А, кривая D, 3 пол., 15 кА C60H №25128 ф."Schneider | шт | 4 | 1910.9
Склад ОВК №2 | 500050103 | Выключатель автоматический 6 А, кривая В, 6 кА S 203-В 6 ф."ABB" | шт | 9 | 618.12
Склад ОВК №2 | 500031918 | Выключатель автоматический 6 А, кривая С, 1 пол., 25 кА 5SY8 106-7 ф."Siemens" | шт | 4 | 429.76
Склад ОВК №1 | 500054041 | Выключатель автоматический 6 А, кривая С, 1 пол., 6 кА 5SX2 106-7 ф."Siemens" | шт | 81 | 96.52
Склад ОВК №2 | 500054041 | Выключатель автоматический 6 А, кривая С, 1 пол., 6 кА 5SX2 106-7 ф."Siemens" | шт | 3 | 343.54
Склад ОВК №2 | 500031009 | Выключатель автоматический 6 А, кривая С, 2 пол., 6 кА 5SX2 206-7 ф."Siemens" | шт | 7 | 943.44
Склад ОВК №2 | 500045899 | Выключатель автоматический 63 А, 3 пол, 50 кА 3VL2706-1UL33-0AB1 ф."Siemens" | шт | 3 | 28694.25
Склад ОВК №2 | 500047302 | Выключатель автоматический 63 А, 3 пол, 55 кА 3VL2706-1SG33-0AD1 ф."Siemens" | шт | 2 | 8004.96
Склад ОВК №2 | 500031244 | Выключатель автоматический 63 А, 3 пол., 50 кА 3VL2706-1CL33-0AD1 ф."Siemens" | шт | 1 | 24873.72
Склад ОВК №2 | 500031245 | Выключатель автоматический 63 А, 3 пол., 50 кА 3VL2706-1DC33-0AD1 ф."Siemens" | шт | 2 | 6565.56
Склад ОВК №2 | 500036339 | Выключатель автоматический 63 А, 3 пол., 50кА 3VL1706-1DD33-0AА0 ф."Siemens" | шт | 1 | 4583.88
Склад ОВК №2 | 500032236 | Выключатель автоматический 63 А, 3 пол., 55 кА 3VL2706-1SB33-0AD1 ф."Siemens" | шт | 16 | 7356
Склад ОВК №2 | 500036902 | Выключатель автоматический 63 А, кривая B, 3 пол., 10 кА C60N №24096 ф."Schneide | шт | 1 | 1505.52
Склад ОВК №2 | 500206857 | Выключатель автоматический 63 А, кривая C, 3 пол, 6 кА OptiDin ВМ63-3C63, №103748 ЗАО "КЭАЗ" | шт | 1 | 451.4358
Склад ОВК №2 | 500031340 | Выключатель автоматический 630 А, 3 пол, 50 кА | шт | 1 | 25470.82
Склад ОВК №2 | 500032324 | Выключатель автоматический 630 А, 3 пол, 70 кА, 220 В AC 3VL5763-2SE36-0AE1 ф."S | шт | 6 | 44137.44
Склад ОВК №2 | 500044105 | Выключатель автоматический 630 А, 3 пол., 50 кА 3VL5763-1MG36-0AC1-ZM22 ф."Sieme | шт | 1 | 56832.36
Склад ОВК №2 | 500054049 | Выключатель автоматический 630 А, 3 пол., 55кА 3VL5763-1SE36-0AE1 ф."Siemens" | шт | 4 | 27767.21
Склад ОВК №2 | 500195650 | Выключатель автоматический 630А, 3 пол., 36кА, расцепитель Micrologic 5.3A NSX250F №LV432878 ф."Schneider Electric" | шт | 2 | 58464.6024
Склад ОВК №2 | 500031432 | Выключатель автоматический 630А,3пол.,70кА 3VL5763-2AE36-OAE1 ф."Siemens" | шт | 2 | 27142.6
Склад ОВК №2 | 500031078 | Выключатель автоматический 63А, 3 пол, 50 кА, 220V AC 3VL2706-1DC33-8TD1 ф."Siem | шт | 1 | 5221.28
Склад ОВК №2 | 500053924 | Выключатель автоматический 63А, кривая В, 3 пол., 15кА 5SY7363-6 ф."Siemens" | шт | 1 | 4206.57
Склад ОВК №2 | 500036350 | Выключатель автоматический 6А, кривая B, 3пол., 10кА 5SY4 306-6 ф. "Siemens" | шт | 3 | 1303.46
Склад ОВК №2 | 500051214 | Выключатель автоматический 6А, кривая C, 1 пол.+N, 10 кА 5SX4 506-7 ф."Siemens" | шт | 2 | 1139.77
Склад ОВК №2 | 500036346 | Выключатель автоматический 6А,кривая B, 1пол., 10кА 5SY4 106-6 ф."Siemens" | шт | 2 | 445.9319
Склад ОВК №2 | 500032115 | Выключатель автоматический 80 A, кривая C, 3Р, 25 кА NG125N №18640 ф."Schneider | шт | 4 | 4117.74
Склад ОВК №2 | 500047745 | Выключатель автоматический 80 A, кривая D, 3 пол. NG125N №18669 ф."Schneider Ele | шт | 1 | 7517.4
Склад ОВК №1 | 500031716 | Выключатель автоматический 80 А, 3 пол., 50кА 3VL1708-1DD33-0AА0 ф."Siemens" | шт | 2 | 2966.58
Склад ОВК №1 | 500032411 | Выключатель автоматический 80 А, 3 пол., до 55 кА 3VL1708-1DA33-0AА0 ф."Siemens" | шт | 10 | 2818.35
Склад ОВК №2 | 500048112 | Выключатель автоматический 80 А, 4Р, 25 кА NSX100B №LV429571 ф."Schneider Electr | шт | 1 | 4013.7
Склад ОВК №2 | 500045906 | Выключатель автоматический 80 А, 4Р, 50 кА NSX100N №LV429861 ф."Schneider Electr | шт | 4 | 5684.12
Склад ОВК №2 | 500031278 | Выключатель автоматический 80 А, кривая С, 4 пол., 10 кА 5SP4 480-7 ф."Siemens" | шт | 3 | 4088.11
Склад ОВК №1 | 500031809 | Выключатель автоматический 800 А, 3 пол, 70 кА 3VL6780-2AE36-0AE1 ф."Siemens" | шт | 2 | 48550.87
Склад ОВК №1 | 500031811 | Выключатель автоматический 800 А, 3 пол, 70 кА 3VL6780-2AE36-8TE1 ф."Siemens" | шт | 4 | 50990.32
Склад ОВК №2 | 500036808 | Выключатель автоматический 80A, 3P NS100N №29631 ф."Schneider Electric" | шт | 3 | 8389.5
Склад ОВК №2 | 500031381 | Выключатель автоматический 80А, 3 пол, 50 кА, 220V AC 3VL2708-1DC33-8TD1 ф."Siem | шт | 3 | 5992.91
Склад ОВК №2 | 500194925 | Выключатель автоматический 80А, 3 пол., 36кА NSX100F №LV429631 ф."Schneider Electric" | шт | 44 | 4391.1
Склад ОВК №2 | 500053121 | Выключатель автоматический 80А, 3пол., 50кА, расцепитель FMU80 TS100N-FMU80 ф. "LS" | шт | 2 | 3494.47
Склад ОВК №2 | 500054125 | выключатель автоматический 80А, кривая С, 10кА | шт | 1 | 3045.21
Склад ОВК №2 | 500045319 | Выключатель автоматический A9F74306 | шт | 2 | 459
Склад ОВК №2 | 500048984 | Выключатель автоматический A9F84106 | шт | 3 | 267.24
Склад ОВК №2 | 500044182 | Выключатель автоматический C120H №18478 63А | шт | 5 | 5102.04
Склад ОВК №2 | 500245627 | Выключатель автоматический Compact NSX160N ИЯТЛ.641000.161 ДКЗВ ф."Schneider Electric" | шт | 1 | 31846.74
Склад ОВК №2 | 500245800 | Выключатель автоматический Compact NSX160N ИЯТЛ.641000.176 ДКЗВ ф."Schneider Electric" | шт | 4 | 24406.23
Склад ОВК №2 | 500036976 | Выключатель автоматический GV2-L14; 10 A; 3P ф."Schneider Electric" | шт | 3 | 3163.6259
Склад ОВК №2 | 500044910 | Выключатель автоматический LV432700 | шт | 9 | 39437.28
Склад ОВК №2 | 500191995 | Выключатель автоматический MS116-16, 10...16 А, 16 kA 1SAM250000R1011 ф."ABB" | шт | 2 | 1023.54
Склад ОВК №2 | 500187622 | Выключатель автоматический S 262-B 6, 6А, 2пол., кривая B GHS2620001R0065 ф."ABB" | шт | 3 | 4459.1
Склад ОВК №2 | 500048357 | Выключатель автоматический S 282 UC-B 16,16А, кривая B, 2 пол.,10кА GHS2820164R0 | шт | 19 | 1479
Склад ОВК №2 | 500048360 | Выключатель автоматический S 282 UC-B 6, 6А, кривая B, 2 пол.,10кАGHS2820164R006 | шт | 10 | 1792.14
Склад ОВК №2 | 500048352 | Выключатель автоматический S 282 UC-Z 3, 3А, кривая Z, 2 пол.,10кА GHS2820164R03 | шт | 5 | 2411.28
Склад ОВК №2 | 500048356 | Выключатель автоматический S 282-C 32, 32А, кривая C, 2 пол.,10кА GHS2820001R032 | шт | 2 | 1642.2
Склад ОВК №2 | 500187580 | Выключатель автоматический S202M-Z2UC,2А, кривая Z, 2 пол.,10кА 2CDS272061R0278 ф."ABB" | шт | 5 | 3225.31
Склад ОВК №2 | 500049433 | Выключатель автоматический T1 160 TMD 160 А, 25 кА, 3 полюса № 1SDA050902R1 ф."A | шт | 2 | 6093.48
Склад ОВК №2 | 500049199 | Выключатель автоматический T4H 250 PR222DS/PD-LSIG, F F 250 А, 70 кА, 4 полюса № | шт | 2 | 36930.12
Склад ОВК №2 | 500031545 | Выключатель автоматический АП50Б2МТУ3, 2,5х3,5, 1П ТУ 16-522.139-78 | шт | 3 | 438.6
Склад ОВК №2 | 500031543 | Выключатель автоматический АП50Б2МТУ3, 6,3х3,5, 1П ТУ 16-522.139-78 | шт | 2 | 15714.12
Склад ОВК №2 | 500031814 | Выключатель автоматический АП50Б2МТУ3, 6,3х3,5, 2П ТУ16-522.139-78 | шт | 9 | 853.23
Склад ОВК №2 | 500045223 | Выключатель автоматический более 63А | шт | 1 | 9954.6
Склад ОВК №2 | 500048913 | Выключатель автоматический более 63А 3VL7712-1AA36-0AA0 | шт | 1 | 73323.72
Склад ОВК №2 | 500032283 | Выключатель автоматический ВА 47-29 20 А, кривая С, 2 пол., 4,5 кА MVA20-2-020-C | шт | 1 | 71.4
Склад ОВК №2 | 500161204 | Выключатель автоматический ВА08-0405С-336910-20УХЛ3, max расц. 160 А, 380 В, 50 Гц, стационарный, подключение переднее шина (плашмя) медь, А, привод р | шт | 12 | 26352.11
Склад ОВК №2 | 500161289 | Выключатель автоматический ВА08-0405С-346910-20УХЛ3, max расц. 250 А, 380 В, 50 Гц, стационарный, подключение переднее шина (плашмя) медь, А, привод р | шт | 2 | 27015.72
Склад ОВК №2 | 500053990 | Выключатель автоматический ВА21-29-120010-00У3,380В,50Гц,16х12,кр. на пан. ТУ16- | шт | 9 | 598.97
Склад ОВК №2 | 500037866 | Выключатель автоматический ВА47-29, 1Р; 2,5А; х-ка С ТУ 2000 АГИЕ.641235.003 | шт | 12 | 54.06
Склад ОВК №2 | 500044647 | Выключатель автоматический ВА47-29, 3Р, 5 А, х-ка B ТУ 2000 АГИЕ.641235.003 | шт | 2 | 129.54
Склад ОВК №2 | 500044804 | Выключатель автоматический ВА47-29/1/D10 ТУ 2000 АГИЕ.641235.003 | шт | 11 | 43.86
Склад ОВК №2 | 500043837 | Выключатель автоматический ВА47-29/3/B16 ТУ 2000 АГИЕ.641235.003 | шт | 4 | 109.14
Склад ОВК №2 | 500054102 | Выключатель автоматический ВА51-25-340010Р-00УХЛ3,380В,50Гц,16x10 ТУ16-522.157-9 | шт | 2 | 748.25
Склад ОВК №2 | 500048321 | Выключатель автоматический ВА51-39-344655-20УХЛ3,630А ТУ3422-001-05832917-97 | шт | 1 | 12158.4
Склад ОВК №2 | 500044432 | Выключатель автоматический ВА51Г25-340010Р-00УХЛ3,380В,50Гц,16х14 ТУ16-522.157-9 | шт | 2 | 995.52
Склад ОВК №2 | 500044510 | Выключатель автоматический ВА57-31-340010-20 УХЛ3, 20 А, 400 А, п/п ТУ 3422-039- | шт | 2 | 1779.31
Склад ОВК №2 | 500044974 | Выключатель автоматический ВА57-31-340010-20 УХЛ3, 80 А, 800 А, п/п ТУ 3422-039- | шт | 5 | 1468.4
Склад ОВК №2 | 500031942 | Выключатель автоматический ВА57-31-340010-20УХЛ3,Iн.р.16А,Iотс.400А,п/п ТУ16-98 | шт | 2 | 1054.68
Склад ОВК №2 | 500031496 | Выключатель автоматический ВА57-31-340010-20УХЛ3,Iн.р.40А,Iотс.400А,п/п ТУ16-98И | шт | 8 | 1054.68
Склад ОВК №2 | 500031295 | Выключатель автоматический ВА57-31-340010-20УХЛ3,Iн.р.63А,Iотс.800А,п/п ТУ16-98И | шт | 8 | 1054.68
Склад ОВК №2 | 500031255 | Выключатель автоматический ВА57-31-340010-20УХЛ3,Iн.р.80А,Iотс.800А,п/п ТУ16-98И | шт | 4 | 1106.02
Склад ОВК №2 | 500046247 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-20УХЛ3, 25 А, 125 А,комп.заж.№1 ТУ3422 | шт | 1 | 2021.64
Склад ОВК №2 | 500043897 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-20УХЛ3,Iн.р.125А,Iотс.1600А,комп.заж.№1 ТУ3422-034-05758109-2005 | шт | 1 | 2607.4028
Склад ОВК №2 | 500031453 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-20УХЛ3,Iн.р.160А, Iотс.2000А,комп.заж. | шт | 1 | 1948.2
Склад ОВК №2 | 500031770 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-20УХЛ3,Iн.р.160А,Iотс.1600А,комп.заж.№ | шт | 1 | 1948.2
Склад ОВК №2 | 500043228 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-20УХЛ3,Iн.р.200А,Iотс.2000А,каб. након | шт | 4 | 2344.98
Склад ОВК №2 | 500031803 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-20УХЛ3,Iн.р.200А,Iотс.2000А,комп.заж.№ | шт | 2 | 2171.58
Склад ОВК №2 | 500031667 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-20УХЛ3,Iн.р.80А,Iотс.800А,комп.заж.№1 | шт | 3 | 1727.88
Склад ОВК №2 | 500045001 | Выключатель автоматический ВА57-35-341810-20 УХЛ3 Iн.р.16А,Iотс.160А,Uе.р.220В,5 | шт | 3 | 2201.16
Склад ОВК №2 | 500046545 | Выключатель автоматический ВА57-35-341810-20УХЛ3, 25 А, 250 А, Uc 230 В, комп.за | шт | 1 | 2706.06
Склад ОВК №2 | 500046569 | Выключатель автоматический ВА57-35-344610-20УХЛ3,80 А, 800 А, комп.заж. №1 ТУ342 | шт | 1 | 2638.74
Склад ОВК №2 | 500044550 | Выключатель автоматический ВА57-39-341830-20УХЛ3,320 А, 3200 А, Uс 230 В , Uе 23 | шт | 10 | 9694.24
Склад ОВК №2 | 500044519 | Выключатель автоматический ВА57-39-341830-20УХЛ3,400 А, 4000 А, Uс 230 В , Uе 23 | шт | 3 | 10698.84
Склад ОВК №2 | 500044880 | Выключатель автоматический ВА61F29-2L10, УХЛ3 ТУ 16-99 ИУКЖ.641232.015ТУ | шт | 9 | 280.5
Склад ОВК №2 | 500044273 | Выключатель автоматический ВМ63-1XC25-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 6 | 57.12
Склад ОВК №2 | 500045097 | Выключатель автоматический ВМ63-1XC32-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 8 | 84.35
Склад ОВК №2 | 500044513 | Выключатель автоматический ВМ63-1XD16-УХЛ3 ТУ 3421-040-05758109-2009 | шт | 2 | 81.6
Склад ОВК №2 | 500046046 | Выключатель автоматический ВМ63-1XD20-УХЛ3 ТУ 3424-011-05758109-2009 | шт | 32 | 102.3
Склад ОВК №2 | 500044515 | Выключатель автоматический ВМ63-1XD25-УХЛ3 ТУ 3424-011-05758109-2009 | шт | 2 | 90
Склад ОВК №2 | 500047279 | Выключатель автоматический ВМ63-1XD2-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 4 | 109.14
Склад ОВК №2 | 500046732 | Выключатель автоматический ВМ63-1XD40-УХЛ3 ТУ 3424-011-05758109-2009 | шт | 5 | 185.64
Склад ОВК №2 | 500046337 | Выключатель автоматический ВМ63-1XD4-УХЛ3 ТУ 3424-011-05758109-2009 | шт | 5 | 170.05
Склад ОВК №2 | 500046544 | Выключатель автоматический ВМ63-1XD5-УХЛ3 ТУ 3424-011-05758109-2009 | шт | 40 | 116.36
Склад ОВК №2 | 500044514 | Выключатель автоматический ВМ63-1XD6-УХЛ3 ТУ 3424-011-05758109-2009 | шт | 17 | 109.28
Склад ОВК №2 | 500046006 | Выключатель автоматический ВМ63-1XK16-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 8 | 381.48
Склад ОВК №2 | 500047660 | Выключатель автоматический ВМ63-1XL10-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 28 | 212.89
Склад ОВК №2 | 500046596 | Выключатель автоматический ВМ63-1XL16-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 8 | 290.39
Склад ОВК №2 | 500047080 | Выключатель автоматический ВМ63-1XL20-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 6 | 297.84
Склад ОВК №2 | 500047108 | Выключатель автоматический ВМ63-1XL25-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 6 | 297.84
Склад ОВК №2 | 500047107 | Выключатель автоматический ВМ63-1XL40-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 10 | 297.84
Склад ОВК №2 | 500047662 | Выключатель автоматический ВМ63-1XL5-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 12 | 358.17
Склад ОВК №2 | 500046706 | Выключатель автоматический ВМ63-1XL6-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 4 | 331.5
Склад ОВК №2 | 500043813 | Выключатель автоматический ВМ63-1XС10+2П-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 5 | 91.8
Склад ОВК №2 | 500047361 | Выключатель автоматический ВМ63-1XС1-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 8 | 115.33
Склад ОВК №2 | 500046541 | Выключатель автоматический ВМ63-1XС20-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 11 | 86.53
Склад ОВК №2 | 500046539 | Выключатель автоматический ВМ63-1XС40-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 22 | 79.16
Склад ОВК №2 | 500044276 | Выключатель автоматический ВМ63-1XС4-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 7 | 125.02
Склад ОВК №2 | 500043816 | Выключатель автоматический ВМ63-1XС6+2П-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 2 | 100.98
Склад ОВК №2 | 500045913 | Выключатель автоматический ВМ63-2XC4-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 2 | 246.5
Склад ОВК №2 | 500047061 | Выключатель автоматический ВМ63-2XD4-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 1 | 226.44
Склад ОВК №2 | 500047360 | Выключатель автоматический ВМ63-2XD6-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 6 | 226.44
Склад ОВК №2 | 500044272 | Выключатель автоматический ВМ63-3XC2-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 10 | 330.99
Склад ОВК №2 | 500045996 | Выключатель автоматический ВМ63-3XD10-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 5 | 387.67
Склад ОВК №2 | 500045998 | Выключатель автоматический ВМ63-3XD16-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 3 | 283.3
Склад ОВК №2 | 500047057 | Выключатель автоматический ВМ63-3XD1-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 3 | 391.68
Склад ОВК №2 | 500042732 | Выключатель автоматический ВМ63-3XD20-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 2 | 302.54
Склад ОВК №2 | 500045787 | Выключатель автоматический ВМ63-3XD4-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 3 | 443.39
Склад ОВК №2 | 500046013 | Выключатель автоматический ВМ63-3XD50-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 2 | 357.13
Склад ОВК №2 | 500046083 | Выключатель автоматический ВМ63-3XD6-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 4 | 390.42
Склад ОВК №2 | 500046007 | Выключатель автоматический ВМ63-3XK25-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 1 | 803.76
Склад ОВК №2 | 500046008 | Выключатель автоматический ВМ63-3XK40-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 1 | 1020
Склад ОВК №2 | 500045997 | Выключатель автоматический ВМ63-3XK63-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 2 | 1340.28
Склад ОВК №2 | 500047661 | Выключатель автоматический ВМ63-3XL10-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 5 | 695.37
Склад ОВК №2 | 500046601 | Выключатель автоматический ВМ63-3XL16-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 8 | 736.83
Склад ОВК №2 | 500046598 | Выключатель автоматический ВМ63-3XL25-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 3 | 755.3
Склад ОВК №2 | 500046599 | Выключатель автоматический ВМ63-3XL40-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 1 | 1069.98
Склад ОВК №2 | 500046062 | Выключатель автоматический ВМ63-3XZ4-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 10 | 1476.35
Склад ОВК №2 | 500044522 | Выключатель автоматический ВМ63-3XС16-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 16 | 295.17
Склад ОВК №2 | 500044527 | Выключатель автоматический ВМ63-3XС32-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 3 | 345.38
Склад ОВК №2 | 500043811 | Выключатель автоматический ВМ63-3XС5-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 3 | 342.04
Склад ОВК №2 | 500046640 | Выключатель автоматический ВМ63-3ХD16-Н3+2П-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 4 | 303.96
Склад ОВК №2 | 500042602 | Выключатель автоматический ВМ63-4NC6-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 2 | 397.8
Склад ОВК №2 | 500046058 | Выключатель автоматический ВМ63-4ND20-H2+2П УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 1 | 391.68
Склад ОВК №2 | 500046540 | Выключатель автоматический ВМ63-4XC10-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 7 | 367.12
Склад ОВК №2 | 500047055 | Выключатель автоматический ВМ63-4XC20-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 1 | 381.48
Склад ОВК №2 | 500047056 | Выключатель автоматический ВМ63-4XC25-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 6 | 381.48
Склад ОВК №2 | 500046334 | Выключатель автоматический ВМ63-4XD10-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 4 | 377.81
Склад ОВК №2 | 500046335 | Выключатель автоматический ВМ63-4XD25-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 4 | 377.81
Склад ОВК №2 | 500045966 | Выключатель автоматический дифф. 16 А, 30 мА тип А, кривая С, 1 пол. + N 5SU1 35 | шт | 19 | 2795.71
Склад ОВК №2 | 500174815 | Выключатель автоматический дифф. 6 А, 30 мА, тип А, крив. C, 1 пол.+ нейт., 6 кА OptiDin D63-22С6-А, №103505 ЗАО "КЭАЗ" | шт | 19 | 681.8
Склад ОВК №2 | 500313981 | Выключатель автоматический дифференциальный 6А, 100мА, тип А, кривая C, 1 пол.+N, 6кА iDPN Vigi №A9D52606 ф."Schneider Electric" | шт | 1 | 5013.603
Склад ОВК №2 | 500045951 | Выключатель автоматический до 63А | шт | 2 | 578.98
Склад ОВК №2 | 500047683 | Выключатель автоматический до 63А 19650 | шт | 1 | 1814.58
Склад ОВК №2 | 500046677 | Выключатель автоматический до 63А A9F74310 | шт | 1 | 527.2
Склад ОВК №2 | 500048985 | Выключатель автоматический до 63А A9F84216 | шт | 1 | 522.24
Склад ОВК №2 | 500048987 | Выключатель автоматический до 63А A9F84325 | шт | 1 | 1027.14
Склад ОВК №2 | 500048988 | Выключатель автоматический до 63А A9F85310 | шт | 1 | 1739.1
Склад ОВК №2 | 500046397 | Выключатель автоматический до 63А A9N61500 | шт | 1 | 862.92
Склад ОВК №2 | 500045151 | Выключатель автоматический не более 63А | шт | 11 | 2185.86
Склад ОВК №2 | 500036932 | Выключатель автоматический с комбинированной защитой 10 А, 30 мА, тип С ВАК4-С10 | шт | 1 | 1111.8
Склад ОВК №2 | 500031901 | Выключатель автоматический с комбинированной защитой 16 А, 30 мА, тип С ВАК4-С16 | шт | 1 | 1110.3
Склад ОВК №2 | 500044705 | Выключатель автоматический с комбинированной защитой 25 А, 30 мА, тип С ВАК4-С25 | шт | 1 | 1111.8
Склад ОВК №2 | 500044704 | Выключатель автоматический с комбинированной защитой 50 А, 30 мА, тип С ВАК4-С50 | шт | 2 | 1111.8
Склад ОВК №2 | 500036815 | Выключатель автоматический с комбинированной защитой ВАК2-В16-20-0-Е-УХЛ3 КИАН.6 | шт | 1 | 613.65
Склад ОВК №2 | 500036828 | Выключатель автоматический с комбинированной защитой ВАК2-В16-20-0-УХЛ3, 16 А, 3 | шт | 7 | 623.95
Склад ОВК №2 | 500036816 | Выключатель автоматический с комбинированной защитой ВАК4-С20-20-0-УХЛ3 КИАН.641 | шт | 3 | 1056.38
Склад ОВК №2 | 500031589 | Выключатель АП50Б2МТУ3, 1,6х3,5, 2П ТУ16-522.139-78 | шт | 1 | 471.24
Склад ОВК №2 | 500159765 | Выключатель бесконтактный зеленый, 1НЗ ВБ1р-R1-AN-22-24-G-C B5.1 ОАО "ВНИИР-Прогресс" | шт | 5 | 1077.12
Склад ОВК №2 | 500159766 | Выключатель бесконтактный красный, 1НО ВБ1з-R1-AN-22-24-R-C B5.1 ОАО "ВНИИР-Прогресс" | шт | 5 | 930.24
Склад ОВК №2 | 500053969 | Выключатель ВА21-29-340010-00У3,20х12,крепление на панели ТУ16-90 ИКЖШ.641211.002ТУ | шт | 1 | 2905.1418
Склад ОВК №2 | 500042586 | Выключатель ВА47-100, 4Р, 25А, С ТУ 2000 АГИЕ.641235.003 | шт | 5 | 637.05
Склад ОВК №2 | 500044152 | Выключатель ВА57-35-341810-20 УХЛ3, 250 А, 2500 А, Uc 230 В 50 Гц, к.з.№1 ТУ3422 | шт | 2 | 2463.3
Склад ОВК №2 | 500054061 | Выключатель ВА57-35-341830-20УХЛ3 Iр.160А,Iотс.1600А,Uр.220В,50Гц,Uэл.пр.220В,50 | шт | 6 | 5790.27
Склад ОВК №2 | 500031506 | Выключатель ВА57-35-341830-20УХЛ3 Iр.250А,Iотс.2500А,Uр.220В,50Гц,Uэл.пр.220В,50 | шт | 11 | 5895.46
Склад ОВК №2 | 500046531 | Выключатель ВА57-39-341110-20 УХЛ3, 250 А, 1000 А, к.з.№3 ТУ3422-037-05758109-20 | шт | 1 | 6099.6
Склад ОВК №2 | 500031537 | Выключатель ВА61F29-1L10УХЛ3 ТУ16-99 ИУКЖ.641232.015ТУ | шт | 5 | 153.27
Склад ОВК №2 | 500031955 | Выключатель ВА61F29-1L16УХЛ3 ТУ16-99 ИУКЖ.641232.015ТУ | шт | 10 | 140.76
Склад ОВК №2 | 500036648 | Выключатель ВА61F29-1L25УХЛ3 ТУ16-99 ИУКЖ.641232.015ТУ | шт | 2 | 140.76
Склад ОВК №2 | 500031967 | Выключатель ВА61F29-1L31,5УХЛ3 ТУ16-99 ИУКЖ.641232.015ТУ | шт | 2 | 140.76
Склад ОВК №2 | 500031954 | Выключатель ВА61F29-1L6,3УХЛ3 ТУ16-99 ИУКЖ.641232.015ТУ | шт | 4 | 206.81
Склад ОВК №2 | 500036641 | Выключатель ВА61F29-1Z10УХЛ3 ТУ16-99 ИУКЖ.641232.015ТУ | шт | 32 | 150.96
Склад ОВК №2 | 500036642 | Выключатель ВА61F29-1Z5УХЛ3 ТУ16-99 ИУКЖ.641232.015ТУ | шт | 16 | 221.34
Склад ОВК №2 | 500031503 | Выключатель ВА61F29-3L10УХЛ3 ТУ16-99 ИУКЖ.641232.015ТУ | шт | 4 | 421.26
Склад ОВК №2 | 500031538 | Выключатель ВА61F29-3L16УХЛ3 ТУ16-99 ИУКЖ.641232.015ТУ | шт | 4 | 421.26
Склад ОВК №2 | 500031780 | Выключатель ВА61F29-3L25УХЛ3 ТУ16-99 ИУКЖ.641232.015ТУ | шт | 1 | 421.26
Склад ОВК №2 | 500031953 | Выключатель ВА61F29-3L50УХЛ3 ТУ16-99 ИУКЖ.641232.015ТУ | шт | 8 | 451.86
Склад ОВК №2 | 500036675 | Выключатель ВА61F29-3L6,3УХЛ3 ТУ16-99 ИУКЖ.641232.015ТУ | шт | 22 | 618.12
Склад ОВК №2 | 500031302 | Выключатель вакуумный ВБМ-10-20-1000 У2 ИЯТЛ.674100.020 ДКЗВ ФГУП "НПП "Контакт" | шт | 3 | 211308.3
Склад ОВК №2 | 500031298 | Выключатель вакуумный Эволис-10-25-1250 ИЯТЛ.674100.004 ДКЗВ ф."Schneider Electr | шт | 1 | 220061.94
Склад ОВК №2 | 500047227 | Выключатель ВМ63Р-340-УХЛ3 ТУ3424-011-05758109-2009 | шт | 1 | 279.21
Склад ОВК №2 | 500044581 | Выключатель ВМ63Р-463-УХЛ3 ТУ3424-011-05758109-2009 | шт | 3 | 251.91
Склад ОВК №2 | 500054091 | Выключатель ВРА1-1-33200-00УХЛ2 ТУ3424-024-00213703-97 | шт | 4 | 659.16
Склад ОВК №2 | 500035291 | Выключатель ВРА1-1-63200-00УХЛ2 ТУ3424-024-00213703-97 | шт | 1 | 2388.84
Склад ОВК №2 | 500245936 | Выключатель дифференциального тока 10 А, 30 мА, кр.В, 2 пол., 10 кА УЗО-ЭЛТА-2- B10-30-10 ИШГА.641256.009ТУ | шт | 1 | 788.0257
Склад ОВК №2 | 500245793 | Выключатель дифференциального тока 25 А, 30 мА, кр.В, 2 пол., 10 кА УЗО-ЭЛТА-2-B25-30-10 ИШГА.641256.009ТУ | шт | 2 | 814.5659
Склад ОВК №2 | 500049437 | Выключатель дифференциального тока F204 AC-80/0.3, 80А, 4 пол., 300мА 2CSF204001R3800 ф."ABB" | шт | 1 | 3455.96
Склад ОВК №2 | 500042688 | Выключатель дифференциальный ВД63 22С16-УХЛ4-А, 2P,16А,30мА ТУ3422-046-05758109-2008 | шт | 25 | 813.24
Склад ОВК №2 | 500044795 | Выключатель дифференциальный ВД63 22С20-УХЛ4-А, 2P, 20А,30мА ТУ3422-046-05758109-2008 | шт | 4 | 823.32
Склад ОВК №2 | 500031359 | Выключатель дифференциальный 10 A, 30 мА, кривая С, 1 пол. + N, 6 кА DPN N Vigi | шт | 6 | 1659.9
Склад ОВК №2 | 500031248 | Выключатель дифференциальный 16 A, 30 мА, кривая С, 1 пол. + N, 6 кА DPN N Vigi | шт | 6 | 1156.17
Склад ОВК №2 | 500239691 | Выключатель дифференциальный 16 А, 30 мА, крив.D, 2 пол.,10 кА УЗО-ЭЛТА-2-D16-30-10 ИШГА.641256.009ТУ | шт | 3 | 707.95
Склад ОВК №2 | 500220199 | Выключатель дифференциальный 20 А, 30 мА, тип А, крив. C, 2 пол., 6 кА OptiDinVD63-22С20-А-УХЛ4, №103454 ЗАО "КЭАЗ" | шт | 6 | 946.76
Склад ОВК №2 | 500158705 | Выключатель дифференциальный ВД1-63УХЛ4 2Р, 32 А, 30 мА ТУ 3422-033-18461115-201 | шт | 1 | 327.61
Склад ОВК №2 | 500043178 | Выключатель дифференциальный ВД1-63УХЛ4,2Р,25А,30мА ТУ 2000 АГИЕ.641235.003 | шт | 3 | 533.15
Склад ОВК №2 | 500043236 | Внешний HDD 320Gb USB2.0 Transcend TS320GSJ25M | шт | 2 | 2096.1
Склад ОМТС (ЭП) | 500054949 | Внутреняя часть 8PT12580 ф."Siemens" | шт | 618 | 138.7604
Склад ОВК №1 | 500086511 | ВОЗДУХОВОД 160 | кг | 14 | 628.32
Склад ОВК №1 | 500086670 | Вольтметр | шт | 1 | 2135.0822
Склад ОВК №2 | 500033944 | Вольтметр 0...500В, 50Гц, класс 1,5 VLT №16005 ф."Schneider Electric" | шт | 2 | 1284.18
Склад ОВК №2 | 500033867 | Вольтметр DQ48-x, 0-250V DC, 0-250V ф."Deif" | шт | 1 | 2835.6
Склад ОВК №2 | 500045731 | Вольтметр DQ48-x, 0-400 VDC, 0-400 V ф."Deif" | шт | 1 | 2835.6
Склад ОВК №2 | 500034026 | Вольтметр DQ72-x, 0-250V DC, 0-250V ф."Deif" | шт | 12 | 2358.24
Склад ОВК №2 | 500033896 | Вольтметр EQ72-x, 0-7,2kV AC, 6/0,1kV ф."Deif" | шт | 1 | 1633.0099
Склад ОВК №2 | 500030735 | Вольтметр EQ72-х, 0-300V AC, 0-300V ф."Deif" | шт | 1 | 1727.7588
Склад ОВК №2 | 500033838 | Вольтметр EQ96-x, 0-500V, class 1.5 ф."Deif" | шт | 5 | 1644.3713
Склад ОВК №2 | 500054188 | Вольтметр EQ96-x, 0-7,2kV АС, 6/0,1kV ф."Deif" | шт | 2 | 1290.6838
Склад ОВК №2 | 500205803 | Вольтметр PZ194U-2X4T, 10000/100 В, 3-ф. 4-пр., кл.т. 0,5, -40°С... +70°С ГК "К-С" | шт | 6 | 8388.4295
Склад ОВК №2 | 500046189 | Вольтметр самопишущий щитовой H3093 ООО "ЗИП-Прибор" | шт | 1 | 23964.1325
Склад ОВК №2 | 500033966 | Вольтметр Э365-1, шк. 0-500В, непоср. ТУ25-0.4-3720-79 | шт | 9 | 1494.9968
Склад ОМТС (ЭП) | 500305325 | Воск пчелиный ГОСТ 21179-2000 | кг | 4 | 736.44
Склад ОВК №1 | 500086961 | ВП2Б-1В-1.0А 250В ВСТАВКА ПЛАВКАЯ | шт | 42 | 73.3188
Склад ОВК №1 | 500087194 | ВР32-31А 30220-00 100А УХЛ3 АЭС РУБИЛЬНИК | шт | 2 | 413.1
Склад ОВК №1 | 500087196 | ВР32-35А 70220-00 УХЛ3 РУБИЛЬНИК | шт | 9 | 2156.3608
Склад ОВК №2 | 500036150 | ВРА1-1-53200 УХЛ2 РУБИЛЬНИК | шт | 8 | 636.48
Склад ОВК №2 | 500046751 | Вспомогательный контакт KP BPK ( NC+2NO) для KP 250 ф."RADE KONCAR" | шт | 5 | 753.275
Склад ОВК №2 | 500190103 | Вспомогательный контакт положения № 4 062 58 ф."Legrand" | шт | 4 | 1270.6776
Склад ОВК №2 | 500190102 | Вспомогательный контакт срабатывания № 4 062 60 ф."Legrand" | шт | 2 | 2014.0758
Склад ОВК №1 | 500086589 | Вставка вилки Han 15D 15 контактов + PE | шт | 6 | 225.3392
Склад ОМТС (ЭП) | 500013592 | ВСТАВКА ЗАМОЧНАЯ 208-9210 DIRAK | шт | 202 | 69.36
Склад ОМТС (ЭП) | 500225925 | Вставка замочная код: 1000-U183 ф."Emka" | шт | 12 | 317.6341
Склад ОМТС (ЭП) | 500202877 | Вставка замочная код: 1000-U327 ф."EMKA" | шт | 291 | 59.16
Склад ОВК №2 | 500030690 | Вставка контактная HC-B 16-EBUS гнездо, 16 контактов №1771464 ф."Phoenix Contact | шт | 20 | 351.9
Склад ОВК №2 | 500030691 | Вставка контактная HC-B 16-ESTS штырь, 16 контактов №1771480 ф."Phoenix Contact" | шт | 20 | 344.76
Склад ОВК №2 | 500032756 | Вставка контактная VS-09-ST-DSUB/9-MPT-0,5 штырь, 9 контактов №1688379 ф."Phoeni | шт | 12 | 368.9067
Склад ОВК №2 | 500049098 | Вставка луженая 6х32 SFC/CO №ZFC102 ЗАО "ДКС" | шт | 138 | 30.8525
Склад ОВК №2 | 500267280 | Вставка плавкая OptiFuse NH00-160-400AC-0-gG-УХЛ3, №144619 АО "КЭАЗ" | шт | 2 | 115.1085
Склад ОВК №2 | 500050849 | Вставка плавкая ВП2Б-1В 2 А, 250 В, 5x20 мм 520.500-2A ф."ESKA" | шт | 10 | 23.46
Склад ОВК №2 | 500051258 | Вставка предохранительная цилиндрическая 10x38, 16 А, 500 В AC 3NW6 005-1 ф."Sie | шт | 32 | 46.718
Склад ОВК №2 | 500044865 | Встроенный GSM модем к сч.А1800 | шт | 2 | 4740.96
Склад ОМТС (ЭП) | 500012056 | ВТУЛКА DG 13.5 | шт | 795 | 33.4883
Склад ОМТС (ЭП) | 500030243 | ВТУЛКА DG 36 | шт | 685 | 174.5008
Склад ОМТС (ЭП) | 500011776 | ВТУЛКА DK-PVC 5/8/11-1/5 01070011010 | шт | 200 | 7.14
Склад ОМТС (ЭП) | 500017067 | ВТУЛКА SES DA 300/350/20 | шт | 50 | 70.38
Склад ОМТС (ЭП) | 500170661 | ВТУЛКА В28УХЛ2 | шт | 23 | 2.04
Склад ОМТС (ЭП) | 500028158 | Втулка пластиковая код: 21100-464 ф."Schroff" | шт | 100 | 6.8774
Склад материалов | 500017222 | ВТУЛКА РЕЗЬБОВАЯ М4 | шт | 740 | 34.68
Склад ОВК №2 | 500030839 | Втычной цоколь | шт | 6 | 9006.7111
Склад ОМТС (ЭП) | 500054944 | Входной контакт 8PT2630 ф."Siemens" | шт | 723 | 433.6717
Склад ОМТС (ЭП) | 500168991 | Вывод расширенный передний код: 4 210 28 ф."Legrand" | шт | 2 | 261.5341
Склад ОВК №2 | 500048808 | Выводы передние удлиненные EF T1 6 шт. № 1SDA051440R1 ф."ABB" | шт | 2 | 607.92
Склад ОВК №2 | 500049203 | Выводы передние удлиненные EF T4 4 полюса № 1SDA054999R1 ф."ABB" | шт | 1 | 878.22
Склад ОВК №2 | 500045965 | Выклюсатель автоматический до 63А | шт | 2 | 130.56
Склад ОВК №2 | 500054062 | Выключатель дифференциальный ВД1-63УХЛ4,4Р,25А,30мА ТУ 2000 АГИЕ.641235.003 | шт | 1 | 594.66
Склад ОВК №2 | 500044797 | Выключатель дифференциальный ВД63 22С10-УХЛ4-А, 2P,10А,30мА ТУ3422-046-05758109- | шт | 1 | 791.31
Склад ОВК №2 | 500046754 | Выключатель дифференциальный ВД63 22С32-УХЛ4-А, 2P, 32А,30мА ТУ3422-046-05758109 | шт | 10 | 807.15
Склад ОВК №2 | 500048344 | Выключатель дифференциальный ВД63 22С40-УХЛ4-А, 2P, 40А,30мА ТУ3422-046-05758109 | шт | 1 | 749.7
Склад ОВК №2 | 500045513 | Выключатель дифференциальный ВД63 42С20-УХЛ4-А, 4P,20А,30мА ТУ3422-046-05758109- | шт | 3 | 1204.84
Склад ОВК №2 | 500047181 | Выключатель кнопоный | шт | 4 | 243.42
Склад ОВК №2 | 500035236 | Выключатель кнопочный 1 НО, 1 НЗ, зеленый 3SB32 01-0AA41 ф."Siemens" | шт | 5 | 239.36
Склад ОВК №1 | 500054327 | Выключатель кнопочный без фиксации, зеленый, 1 НО 3SB36 02-0AA41 ф."Siemens" | шт | 18 | 201.21
Склад ОВК №2 | 500035167 | Выключатель кнопочный без фиксации, красный, 1 НО + 1 НЗ 3SB36 01-0AA21 ф."Siemens" | шт | 17 | 206.8782
Склад ОВК №2 | 500213049 | Выключатель кнопочный двойной с подсветкой, 1НЗ,1НО КМЕ8111Л(220В)М УХЛ3 ТУ 3428-002-64638964-14 | шт | 18 | 326.55
Склад ОВК №2 | 500054325 | Выключатель кнопочный зеленый 3SB30 00-0AA41 ф."Siemens" | шт | 3 | 186.7307
Склад ОВК №2 | 500036633 | Выключатель кнопочный квадратный, белый, с подсветкой 24 В UC, 1НО, без фиксации 3SB33 45-0AA61 ф."Siemens" | шт | 3 | 550.9313
Склад ОВК №2 | 500035195 | Выключатель кнопочный красный/зеленый 3SB31 00-8AC21 ф."Siemens" | шт | 26 | 262.56
Склад ОВК №1 | 500035205 | Выключатель кнопочный черный, 1 НЗ 3SB32 03-0AA11 ф."Siemens" | шт | 110 | 154.67
Склад ОВК №2 | 500303379 | Выключатель концевой 1НЗ+1НО XCKN2110G11 ф."Schneider Electric" | шт | 20 | 385.661
Склад ОМТС (ЭП) | 500192237 | Выключатель концевой с кабелем подключения светодиодов 3000 мм №SZ 4315.810 ф."Rittal" | шт | 4 | 1899.24
Склад ОВК №2 | 500035210 | Выключатель ладонный аварийный красный, 1 НО+1 НЗ 3SB36 01-1HA20-0CC0 ф."Siemens | шт | 2 | 550.9313
Склад ОВК №2 | 500035368 | Выключатель модульный, OT63E3, 80А, 3 пол., 1SCA022352R7090, ф."ABB" | шт | 2 | 525.3
Склад ОВК №2 | 500032254 | Выключатель нагрузки 100 А, 3 пол., АС 400В 5TE8 713 ф."Siemens" | шт | 4 | 2401.08
Склад ОВК №1 | 500031213 | Выключатель нагрузки 160 А, 3 пол., AC 690 В 5TE1 330 ф."Siemens" | шт | 1 | 2746.5
Склад ОВК №2 | 500189992 | Выключатель нагрузки 200 А, 3 пол. OptiSwitch D-2-200-3P, №144995 ЗАО "КЭАЗ" | шт | 6 | 5830.45
Склад ОВК №2 | 500050300 | Выключатель нагрузки 200 А, 4 пол. INS250 №31103 ф."Schneider Electric" | шт | 18 | 4846.3028
Склад ОВК №2 | 500036853 | Выключатель нагрузки 32 А, 3 пол., АС 400В 5TE8 213 ф."Siemens" | шт | 2 | 959.82
Склад ОВК №2 | 500031385 | Выключатель нагрузки 32А, 3P, 415B I №15011 ф."Schneider Electric" | шт | 2 | 330.48
Склад ОВК №2 | 500032267 | Выключатель нагрузки 63 А, 3 пол., АС 400В 5TE8 513 ф."Siemens" | шт | 4 | 744.09
Склад ОВК №2 | 500032276 | Выключатель нагрузки 80 А, 3 пол., АС 400В 5TE8 613 ф."Siemens" | шт | 1 | 1800.3
Склад ОВК №2 | 500031365 | Выключатель нагрузки дифф. 25А, 30mA, 4P, класс АС ID №23038 ф."Schneider Electr | шт | 5 | 2588.19
Склад ОВК №2 | 500228961 | Выключатель нагрузки с предохранителями в боксе 63А, IP 65, OS00-63A00FCC3B 1SCA022315R1610 ф."ABB" | шт | 2 | 20605.97
Склад ОВК №2 | 500049197 | Выключатель нагрузки, OT250E04, 250А, 4 пол., 1SCA022720R0910, ф."ABB" | шт | 2 | 6188.24
Склад ОВК №2 | 500047102 | Выключатель нагрузки-разъединитель OPV14S-2 63 A, 2 пол. № 38639 ф."OEZ" | шт | 3 | 578.34
Склад ОВК №2 | 500043880 | Выключатель нагрузки-разъединитель OPV22S-2, 125 A, 2 пол. 38647 ф."OEZ" | шт | 6 | 787.44
Склад ОВК №2 | 500300454 | Выключатель пакетный ПВ2-160-М3 исп.3 ТУ 3424-001-59826184-2005 | шт | 2 | 1218.7081
Склад ОВК №2 | 500161057 | Выключатель пакетный ПВ2-16-М3 исп.3 ТУ 3424-001-59826184-2005 | шт | 17 | 41.82
Склад ОВК №2 | 500221513 | Выключатель позиционный SIRIUS, HOUSING OPEN TYPE 30MM 1НО/1НЗ 3SE5250-0CC05 ф."Siemens" | шт | 12 | 505.63
Склад ОВК №2 | 500032179 | Выключатель позиционный сигнальный 3VL9 000-4WL00 ф."Siemens" | шт | 1 | 605.18
Склад ОВК №2 | 500048660 | Выключатель поплавковый 00 ID 79 42 ф."Grundfoss" | шт | 1 | 6100.62
Склад ОВК №2 | 500049539 | Выключатель путевой 1 НО + 1 НЗ D2D-1000 ф."OMRON" | шт | 2 | 256.02
Склад ОВК №2 | 500035269 | Выключатель путевой ZCD37 метал.корпус 1НО/2НЗ+ZCDEP16 сальник для ввода ISOM 16+ZCEH0 метал. плунжер с исп. головкой M18 ф."Schneider Electric" | шт | 2 | 466.28
Склад ОВК №2 | 500053445 | Выключатель разъдинитель 63 А, 1P, C, 6 kA DX³-IS №4 064 12 ф."Legrand" | шт | 6 | 642.0648
Склад ОВК №2 | 500185775 | Выключатель- разъединитель 100 А, 1P DX-IS №4 064 23 ф."Legrand" | шт | 9 | 758.04
Склад ОВК №2 | 500036563 | Выключатель с комбинированной защитой ВКЗ-22-10С.131 УХЛ3 ТУ 3425-001-13095574-98 | шт | 1 | 699.72
Склад ОВК №2 | 500031722 | Выключатель с комбинированной защитой ВКЗ-42-10С.131УХЛ3 ТУ3425-001-13095574-98 | шт | 1 | 1366.8101
Склад ОВК №2 | 500032008 | Выключатель с комбинированной защитой ВКЗ-42-20С.131 УХЛ3 ТУ3425-001-13095574-98 | шт | 1 | 1205.64
Склад ОВК №2 | 500274795 | Выключатель элегазовый FPX-6-3150/40 У3 ИЯТЛ.674100.237 ДКЗВ ф."Schneider Electric" | шт | 1 | 1378838.04
Склад ОВК №2 | 500043123 | Выключатель-разъединитель 80А, 3пол. INS80 №28904 ф. "Schneider Electric" | шт | 4 | 1166.264
Склад ОВК №2 | 500190101 | Выключатель-разъединитель 100 А, 3 пол. DPX-IS № 0 266 31 ф."Legrand" | шт | 2 | 21074.24
Склад ОВК №2 | 500044874 | Выключатель-разъединитель ВР32-31А30220-00УХЛ3 ТУ3424-014-05755766-2004 | шт | 12 | 470.38
Склад ОВК №2 | 500037854 | Выключатель-разъединитель ВР32-35В71120-00УХЛ3 ТУ3424-014-05755766-2004 | шт | 2 | 1226.04
Склад ОВК №2 | 500043187 | Выключатель-разъединитель моноблочное устройство INV 100, 3P №31160 ф."Schneider | шт | 7 | 3580.86
Склад ОВК №1 | 500087055 | ДТН-АВРОРА Комбинированный пожарный выключатель | шт | 246 | 214.86
Склад ОВК №2 | 500054218 | ДТН-АВРОРА Комбинированный пожарный выключатель | шт | 41 | 217.26
Склад ОВК №1 | 500086745 | КУ-0112 01 У3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧН. | шт | 2 | 85.34
Склад ОВК №1 | 500086745 | КУ-0112 01 У3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧН. | шт | 2 | 85.3467